ПРОЕКТ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

на период 2020 - 2024 года

г. Таганрог

| ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта |  | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных «Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО «ПК-ЭНЕРГО» |  |  |  |
| Идентификатор проекта |  |  |  |  |  |
| Дата последнего внесения изменений в паспорт |  |  |  |  |  |
| Основная информация о проекте |  |  |  |  |  |
| Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами |  |  |  |  |  |
| (гиперссылка на материалы, в случае наличия) |  |  |  |  |  |
| Категория / подкатегория проекта |  | Модернизация системы учета |  |  |  |
| Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующее проект (если применимо) |  | ООО "ПК-ЭНЕРГО" |  |  |  |
| Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект |  | Ростовская обл. |  |  |  |
| Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект |  | г. Таганрог |  |  |  |
| Основные физические / технические показатели вводимых объектов инвестиций |  | Система учета 50шт. |  |  |  |
| Организационный статус проекта |  |  |  |  |  |
| Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита |  | Не проходил. |  |  |  |
| (гиперссылка на заключение в случае наличия) |  |  |  |  |  |
| Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта |  | Проходил обсуждение |  |  |  |
| (гиперссылки на материалы в случае наличия) |  |  |  |  |  |
| Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных обазований, отраслевыми схемами |  | Не согласован. |  |  |  |
| (гиперссылки на документы в случае наличия) |  |  |  |  |  |
| Контакты для запроса информации по проекту |  | 347909, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Щаденко, д. 69 тел.8(8634)375-185 |  |  |  |
| (почтовый адрес, телефон, e-mail) |  |  |  |  |  |
| Цели и основания проекта |  |  |  |  |  |
| Основные цели проекта |  | Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя |  |  |  |
| Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов |  | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных «Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО «ПК-ЭНЕРГО» |  |  |  |
| (гиперссылки на материалы в случае наличия) |  |  |  |  |  |
| Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект |  | ООО "ПК-ЭНЕРГО" |  |  |  |
| Обоснование проекта с точки зрения достижения целей |  |  |  |  |  |
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта |  |  |  |  |
| Повышение качества и надежности электроснабжения. Замена изношенного оборудования. | Повышение качества электроснабжения потребителей и востановление тех. характеристик эксплутируемого оборудования |  |  |  |  |
| Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта) |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, единици измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) |  | Комментарий |
| Показатель замены линий электропередачи, км | нд |  | - |  | - |
| Показатели финансово-экономической эффективности проекта |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя |  |  |  |
| NPV, млн.рублей | нд | нд |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | Не окупается | нд |  |  |  |
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя |  |  |  |  |  |
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  |  |  |
| Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта |  |  |  |  |  |
| Этапы проекта |  | Основнные подрядчики (если выбраны) |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы |  |  |  | 1 кв. 2020 г. | 4 кв. 2024 г. |
| Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо) |  |  |  |  |  |
| Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций |  |  |  |  |  |
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость с НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в прогнозных ценах соотв. лет. с НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо) |
| Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей | 50 шт. | 25 | 18,120 | 18,120 |  |
| Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций |  |  |  |  |  |
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 18,120 | 18,120 |  |
| Комментарии |  |  |  |  |  |
| нд |  |  |  |  |  |
| Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо) |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
ООО «ПК-ЭНЕРГО» на 2020 - 2024 годы

Наименование инвестиционной программы: Инвестиционная программа ООО «ПК-ЭНЕРГО» Установка 50 пунктов коммерческого учета ПКУ-6(10)кВ с целью наличия ПУ на границе раздела с вышестоящей сетевой организацией на 2020 - 2024 годы (далее - долгосрочная инвестиционная программа - ИПР) разработана на основании Федерального закона от 26.03.2003 г. №35-Ф3 «Об электроэнергетике», Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» по форме, утвержденной Приказом Минэнерго России от 24.03.2010 г № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. N 132 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией" (с изменениями и дополнениями), а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и почтовый адрес, реквизиты конгактных лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» (ООО «ПК-ЭНЕРГО») Место нахождения, почтовый и юридический адрес: 347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Щаденко , 69 тел.- факс 8-(8634)- 375-185 e-mail: pc-energo@rambler.ru Генеральный директор Ручко Павел Борисович, Главный бухгалтер Кузнецова Юлия Анатольевна.

ООО «ПК-ЭНЕРГО» зарегистрировано 07 ноября 2014 года Межрайонной инспекцией ФНС по г. Таганрогу Ростовской области за основным государственным регистрационным номером 1146154005623 ИНН 6154135810.

ООО «ПК-ЭНЕРГО» является территориальной сетевой организацией, осуществляющей передачу электрической энергии на территории г. Таганрога и 3-х близлежащих районов Ростовской области. Общая площадь обслуживающей территории (Неклиновский р-н, Матвеево-Курганский р-н, Куйбышевский р-н) составляет более 4,6кв. км.

ООО «ПК-ЭНЕРГО» - это молодая развивающаяся компания, стратегической целью которой является, в первую очередь, обеспечение надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения всех категорий потребителей, подключенных к собственной сети, созданной с использованием новейших цифровых технологий для исключения аварийных отключений и потерь электроэнергии.

В настоящее время ООО ««ПК-ЭНЕРГО»» владеет объектами электросетевого хозяйства общей мощностью 48,106 MBA. Общая протяженность эксплуатируемых электрических сетей составляет 40,563 км, в том числе: ВЛ -0,4 кВ – 1,959 км; - ВЛ -6-10 кВ - 11,31 км; - КЛ -0,4 кВ – 2,62 км; - КЛ -6-10 кВ – 11,31 км. Объем переданной электрической энергии ответственным потребителям (населению и организациям):

- За 2017 год составил 15114 МВт/ч, потери в электрических сетях составили 686 МВт/час.

- За 2017 год составил 28971 МВт/ч, потери в электрических сетях составили 1555 МВт/час. Прогнозируемый объем по передачи электричкой энергии на 2019 год - 40425 МВт/час.

Основное внимание в компании ««ПК-ЭНЕРГО»» уделяется работе по обеспечению качественной и бесперебойной электроэнергией населения, многоквартирным жилым домам и промышленным предприятиям, имеющим в настоящее время проблемы с электроснабжением, и отдаленными потребителями (фермерскими хозяйствами, сельскими малыми предприятиями), облуживание которых крайне невыгодно крупным межрегиональным распределительным сетевым компаниям ввиду большой удаленности, небольшого потребления и нерешенными проблемами с застройщиками. Этим отчасти объясняется небольшое количество объектов и годовое потребление. Но, учитывая огромное количество таких объектов по Ростовской области и желание владельцев избавиться от проблем, связанных с качеством электроэнергии и затратами на содержание трансформаторных подстанций, компания ««ПК-ЭНЕРГО»» имеет хорошие перспективы для быстрого развития.

Электросетевое хозяйство ООО ««ПК-ЭНЕРГО»

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИН.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество ТП, КТП | шт | 66,0 |
| 2 | Мощность трансформаторов | МВт | 48,106 |
| 3 | Общая длина линий электропередач | кМ | 40,563 |
|  | -ВЛ 6/10 кВ: | кМ | 11,31 |
|  | - В Л 0,4 кВ: | кМ | 1,959 |
|  | -КЛ 6/10 кВ: |  | 24,694 |
|  | - КЛ 0,4 кВ: | кМ | 2,62 |
| 4 | Количество потребителей: |  |  |
|  | - население город | потребители | 8600 |
|  | - население сельские | потребители | 162 |
|  | - коммерческие | потребители | 92 |
| 5 | Объем переданной электроэнергии: |  |  |
|  | - 2017 факт | МВт/ч | 15114 |
|  | - 2018 факт | МВт/ч | 28971 |
|  | - 2019 план | МВт/ч | 38218 |
| 6 | Фактические потери: |  |  |
|  | - 2017 факт | МВт/ч | 686,29 |
|  | - 2018 факт | МВт/ч | 1555,357 |
|  | - 20189план | МВт/ч | 2207,237 |

Цели и задачи инвестиционной программы:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче электрической энергии при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- повышение устойчивости и надежности функционирования системы электроснабжения;

- сокращение аварийных отключений потребителей;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей;

- сокращение потерь электрической энергии при ее передаче;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- привлечение инвестиций в объеме, необходимом для реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа решает следующие задачи:

- повышение надежности услуг по передаче электрической энергии;

- повышение качества предоставления услуг по передаче электрической энергии.

Объектом инвестиционной программы являетсяУстановка 50 пунктов коммерческого учета ПКУ-6(10)кВ с целью наличия ПУ на границе раздела с вышестоящей сетевой организацией. Предлагается установка систем учета на границах балансовой принадлежности электросетей между ПАО «МРСК Юга» и ООО «ПК-ЭНЕРГО» и их интеграция в систему сбора и передачи данных  по инвестпрограмме «Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО «ПК-ЭНЕРГО» 50 шт.

Объем и источники финансирования: Расходы на инвестиции в расчетном периоде

регулирования определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 в редакции от 09,03,2019 г При определении источника возмещения инвестиционных затрат сетевых организаций инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, расходов на реконструкцию линий электропередачи, подстанций, (абзац 5 п.32 вышеуказанного ПП РФ).

Таким образом, в мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет данной инвестиционной программы, включены мероприятия по реконструкции указанной ТП.

Средства в полном объеме, необходимые для выполнения мероприятий по обеспечению качественной электроэнергией указанных выше потребителей, т.е. для финансирования инвестиционной программы ООО «ПК-ЭНЕРГО» планируются к включению в необходимую валовую выручку при установлении регулируемых тарифов в соответствии со ст. 32 Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от23.09.2014) "о ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике".

Объем финансирования инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. составит 18120 тыс. руб. Источником финансирования программы являются собственные средства предприятия, полученные за счет предоставления услуг по передаче электрической энергии.

Сроки реализации программы: 2020-2024 г.

Ожидаемый конечный результат: Выполнение положений Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 (в редакции от 30.01.2019) «О функционировании розничных рынков электроэнергии, полном или частичном ограничении режима потребления электроэнергии.»

Актуализацию информации о сальдовом перетоке и потерях в электрических сетях ООО «ПК-ЭНЕРГО» также для анализа и разработки мероприятий по минимизации потерь.

Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя;

Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии;

Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии;

Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня).

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения, характеристика объекта:

Согласно решению Арбитражного суда Ростовской области по Делу № А 53-18791 от 05 февраля 2019 г. объем электрической энергии поступающей в объекты электросетевого хозяйства ООО «ПК-ЭНЕРГО» от ПАО «МРСК Юга» до установки приборов учета на границе балансовой принадлежности определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки  за предыдущий год. Такой метод определения является расчетным до установки прибора (системы учета) на границе балансовой принадлежности между сетевыми организациями и не предоставляет достоверной информации о сальдовом перетоке электрической энергии.

Предлагается установка систем учета на границах балансовой принадлежности электросетей между ПАО «МРСК Юга» и ООО «ПК-ЭНЕРГО» и их интеграция в систему сбора и передачи данных  по инвестпрограмме «Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО «ПК-ЭНЕРГО» 50 шт.

Выполнение данного мероприятия обеспечит:

- Выполнение положений Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 (в редакции от 30.01.2019) «О функционировании розничных рынков электроэнергии, полном или частичном ограничении режима потребления электроэнергии.»

- Актуализацию информации о сальдовом перетоке и потерях в электрических сетях ООО «ПК-ЭНЕРГО» также для анализа и разработки мероприятий по минимизации потерь.

- Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя;

- Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии;

- Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии;

- Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня).

Включение указанных точек в интеллектуальные системы управления технологическими процессами передачи электроэнергии.